## Arkusz3
Zadanie nr 3 - Kalkulacja cenowa
Dostawa koncentratora tlenowego
L.P | Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | DPS Rędzińska | DPS Mączna | DPS Kaletnicza | DPS Karmelkowa | Ilość razem | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. (9x8) | 12.(11x10) | 13.(11+12)
1. | Koncentrator EVERFLO wyposażony w wyjątkowo trwały, ekonomiczny kompresor który gwarantuje żywotność do 25 tysięcy godzin. Gwarantuje niski pobór mocy ok. 300 W. Koncentrator jest bezpieczny i łatwy w obsłudze, przy zachowaniu zasad bezpiecznego użytkowania. EVERFLO ogranicza koszty serwisowania, ma tylko dwa filtry - antbakteryjny oraz filtr wewnętrzny cząstek stałych (odpowiada za filtrację kurzy i większych zanieczyszczeń). Urządzenie należy serwisować raz na dwa lata, również wtedy, gdy jest on wykorzystywany w środowisku domowym. Dostępny z trzy i pięcioletnią gwarancją Cechy produktu • bardzo lekki • małe zużycie mocy • kompaktowy i cichy • małe wymagania konserwacji Dane techniczne • Wymiary: 58,4 x 38,1 x 24 cm • Waga: 14 kg • Zasilanie: Zasilacz • Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10% • Pobór mocy: < 300 W • Koncentracja tlenu: 90 - 96% • Głośność: 43 dBA • OPI (Wskaźnik procent tlenu): Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70% • Ciśnienie wyjściowe: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar) • Trwałość użycia: 25 tys. godzin • Przepływ: 0.5-5 l/min | szt. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Razem
Wartość oferty brutto ……………..........................zł. (słownie złotych: ……………………………..........................................................................................…..…….…………..........)
| ………………………………………………………….. | [5 empty] | …………………………………………………………..
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprwaniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
(data i miejscowość)